关于姜堰区三水培训中心

学生宿舍楼疏散通道施工询价公告

关于姜堰区三水培训中心学生宿舍楼疏散通道施工询价公告

一、项目概况

1、采购人：姜堰区三水培训中心

2、项目名称：学生宿舍楼疏散通道施工（包工包料）

3、需求清单：

⑴ 按甲方指定的位置开凿8处门洞，拟定洞口尺寸1200×2100。

- 设置钢质防火门（须满足符合消防验收要求）；

- 破拆门洞须水泥砂浆粉修完缮；门洞考虑过门板（根据根据标书要求）

- 拟定的区域，涉及拆除大便器（数量计16个蹲位含便器隔断），拆、改厕所上下水管道；

- 拆盥洗池8处[含上下水管道]（按甲指定位置）；

- 厕所需增设隔断（按标书要求）；

- 墙面变形缝处理（按标书要求），相关的零星找补；

- 涉及的厕所，洗漱间的照明、电路要保证照明运行正常。

| - 学生宿舍 - 区域 | - 楼 层 | - 凿墙改门洞 | - 防火门 | - 厕所隔断 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - A、B区 | - 二、三、四、五层 | - 4处 | - 4樘 | - 4道 |
| - C、D区 | - 二、三、四、五层 | - 4处 | - 4樘 | - 4道 |

- ⑵ 要求：及时清理场地，产生的建筑垃圾外运。

二、报价须知

1、报价前须踏勘现场，了解项目详情和施工难易程度；

2、投标价格包含人工及机械成本、辅材消耗、税金等；

3、选择低价中标；

三、供应商资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3、法律、行政法规规定的其他条件；

四、投标的要求

1、投标人须提供营业执照和身份证原件勘验、复印件收存；

2、投标人须提供相关施工安全证及复印件；

3、投标报价单的字迹填写要求清楚、工整；

4、工程按甲方要求和相关资料的要求，严格按施工规范施工；

5、评议由姜堰区三水培训中心招标领导小组确定中标单位；

6、投标时间：2024年 6 月 12 日上午11：00至2024年  6

月 15   日上午11：00截止；

招标单位联系人：  郑金网       联系电话：  18905268618

五、领取和投报时间

1、定于2024年   6 月   15 日领取投标文件的同时须踏勘现场；

2、截止2024年  6 月 15 日上午11：00前投送报价单，报价单须签

字、密封，送姜堰区三水培训中心总务处办公室。

3、2024年 6 月  16日由学校评标小组评议后公示结果。

- 中标方自中标之日起三日内与姜堰区三水培训中心签订合同。

姜堰区三水培训中心

2024年 6月 12 日

报    价   单

我单位愿以人民币（大写）                          元，

人民币（小写）￥                        元。

按照甲方要求及签定的合同内容，认真完成姜堰区三水培训中心学生宿舍楼疏散通道施工项目。

投标单位：

投标人：                 联系电话：

投标时间：2024年    月    日